| PRIMON LAMBERTO S.r.l. Progettazione, costruzione e montaggio di strutture in acciaio . Via Roncaglia Vaccheria, 9 36060 Schiavon VI ITALY VAT 04208140246 www.primonlamberto.com | Controlli dimensionali finali |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Mod. 003 |
|  |  | Rev. 0 del 07/11/23 |

| Cliente | O.R.V. MANUFACTURING SPA | Costruzione di Completamento soppalco Imp 29 |
| --- | --- | --- |
| Preventivo | Mail del 30/9/2025 |  |
| Ordine | Conferma con mail 10/10/2025 |  |
| Nr commessa interna a PFC | 2025-07-15 |  |

STRUMENTI UTILIZZATI: BINDELLA 5Mt CE II – CALIBRO A CORSOIO E SALDATURA

TIPO DI CONTROLLO ESEGUITO

- Dimensionale in conformità dei disegni di costruzione alla EN1090 Appendice D e buona prassi costruttiva.

- Effettuazione controlli secondo CHECK N.1 - CONTROLLO ACCETTAZIONE MATERIALI

- Effettuazione controlli secondo CHECK N.2 - CONTROLLO TAGLIO A FREDDO

- Effettuazione controlli secondo CHECK N.3 - CONTROLLO SALDATURA

- Effettuazione controlli secondo CHECK N.4 - CONTROLLO FORATURA

IL PRESENTE CERTIFICATO E' STATO EMESSO SULLA BASE DELL'ESITO DEL PFC

E DELLE MISURAZIONI ESEGUITE SUL PIANO DI LAVORO

RISULTATO:

DIMENSIONALE IN CONFORMITA’ AI DISEGNI DI COSTRUZIONE ED ALLA UNI EN 1090/2:2018 ED ALLA BUONA PRASSI COSTRUTTIVA.

SCHIAVON 16/02/2026

FIRMA

sig. LAMBERTO PRIMON