	Pangea s.r.l.
	Procedura operativa
	                 Rif. MD 7.6 A
                   Ed. 1 Rev. 2


	Sezione sette
	Pagina 1 di 1


PROCEDURA OPERATIVA:

Verifica di funzionalità BOSH DISTANZIOMETRO LASER DIGITALE PLR 40 C
Al fine di provvedere al controllo del distanziometro laser, diversi sono gli aspetti che generalmente intervengono, si procederà per prima cosa alla verifica della funzionalità complessiva della parte meccanica ed elettronica, relativa al raggio laser emesso.
Dapprima che l’intervento abbia inizio, va tenuto conto del tipo di applicazione cui lo strumento è destinato, quindi preservarlo dall’accesso di polveri o liquidi. 

La calibrazione o taratura dello strumento è generalmente il processo finale in cui si effettua la verifica utilizzando un misuratore di riscontro.
Si stabiliscono dei parametri fissi di misurazione (quote – distanze), da cui si effettuerà periodicamente una misurazione di riscontro della calibrazione dello strumento. Nel caso in cui lo stesso dovesse presentare anomalie l’addetto alla produzione dovrà informare l’A.D., che contatterà la casa produttrice, per una revisione o nel caso la sostituzione.
Al fine di agevolare le misurazioni di riscontro si prendono come misure fisse, le dimensioni dell’ufficio.








Il responsabile alla produzione

